Приложение 2

| Показания «влажного» термометра | Разница между показаниями «сухого» и «влажного» термометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 10 | 10,5 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| 0 | 100 | 90 | 81 | 73 | 64 | 57 | 50 | 43 | 36 | 31 | 26 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 100 | 90 | 82 | 74 | 66 | 59 | 52 | 45 | 39 | 33 | 28 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 100 | 90 | 83 | 75 | 67 | 61 | 54 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 23 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 100 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 26 | 20 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 28 | 23 | 19 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 100 | 91 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 33 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 100 | 92 | 86 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 100 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 100 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | - | - | - | - | - |
| 10 | 100 | 94 | 87 | 82 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | - | - | - |
| 11 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 58 | 55 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
| 12 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | - |
| 13 | 100 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| 14 | 100 | 94 | 89 | 83 | 79 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| 15 | 100 | 94 | 89 | 84 | 80 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 |
| 16 | 100 | 95 | 90 | 84 | 80 | 75 | 72 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 48 | 44 | 44 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 |
| 17 | 100 | 95 | 90 | 84 | 81 | 76 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 | 49 | 46 | 45 | 40 | 39 | 36 | 34 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| 18 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 74 | 69 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| 19 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 |
| 20 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 47 | 44 | 43 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| 21 | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| 22 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 23 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 |
| 24 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 31 |
| 25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 68 | 65 | 63 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 35 | - | - |

Психрометрическая таблица